询价采购公告

一、项目名称：南通书法国画研究院“心源堂”美术馆维修改造。

二、项目编码：XYTWX-241009

三、项目预算：3.5万元

四、采购需求

1、南通书法国画研究院原明代建筑“心源堂”美术馆进行整体维修改造并保持原建筑风格不变；

2、维修改造项目如下：屋面修补、做防漏；旺砖缝粉补；木梁刷油漆；木権子刷油漆；木立五柱粉补后刷油漆；木结构门窗修理并补油漆；原墙体护墙板拆除；全屋墙体铲除原粉刷层；全部墙体做防水处理；全部墙体重新粉刷；原木结构隔板拆除更新并粉刷；全部木结构体粉补后刷油漆；整体墙体、隔板重新用木线条装饰；展面顶部加装挂镜线；原木质贴脚线拆除换新并加木线条；原防爆灯拆除并更换为美术馆专用LED轨道射灯（约40个展位，需预留备用6个展位灯。）；原仿古铜吊灯（3套）清洗；原220V、380V电路进行整理；原220V控制开关、插座（含380空调插座）更换新面板；视频线路、摄像头移位整理等；

3、本次采购模式为：供应商人工、材料全部；

4、材料须采用国标环保材料；

5、所产生的工程垃圾，供应单位必须自行运输到环卫部门指定区域；

6、供应单位承担工程施工中的一切安全责任。

五、投标供应商资格要求

1.具有建筑施工、维修，建筑装修、古建筑维修等建筑工程相关经营项目的独立法人公司，并能够承担完全民事责任的企业法人；

2.符合《政府采购法》第22条规定；

3.本项目不接受联合体投标。

六、成交原则

1.询价小组根据质量和服务均能满足项目实质性响应要求且总报价最低的原则从合格投标人中确定成交供应商（投标人应在报价单中一次性报出不得更改的价格）；

2.报价为项目的总价，不得将项目拆分或选择性报价；

3.成交人不得以任何方式转包或分包本项目。

七、响应文件组成及格式

1.询价报价单（格式可由供应单位自行设计）；

2.报价供应商的营业执照（副本）及税务登记证（副本）复印件；或者是三证合一的营业执照（副本）复印件。

注：以上材料如为复印件均需加盖单位公章。

八、其他相关要求

1.本项目最高限价人民币3.5万元。报价应包括本项目所需材料货物、施工、垃圾清运、运输、装卸、安全保障、税金等一切费用。最终报价超过限价作无效标处理。

2.报价以书面为准，材料袋两头开口处须用纸张粘贴覆盖并盖章密封，并于开标截止时间前送至南通书画院参与竞标，逾期不得参与本次采购。

3.付款条件：转账

九、响应文件接收截止及评审开始时间：2024年10月14日9：00。

十、响应文件递交地址：南通市文峰路3号，南通书法国画研究院，如有变动另行通知。

十一、联系方式：

采购单位：南通书法国画研究院

采购单位联系人：夏先生    联系电话：0513-85537137；

南通书法国画研究院

2024年10月8日

附件1：

南通书画院美术馆维修改造询价报价单

人民币：元

| 名 称 | 南通书画院“心源堂”美术馆维修改造 |  |
| --- | --- | --- |
| 总造价 | 大写： | 小写： |

法定代表人或委托代理人（签名）：

报价人名称（公章）：

报价人联系电话：

附件2：

- 1、法定代表人身份证明

（如法定代表人参加，须出示此证明）

南通书法国画研究院:

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的                （询价项目名称)项目的询价活动，全权代表我公司处理询价的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加时法定代表人将身份证原件带至磋商现场备查。

- 2、授权委托书

（如被授权人参加，须出示此证明）

南通书法国画研究院:

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加    （询价项目名称)项目的政府采购活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加时被授权人将身份证原件带至磋商现场备查。